## Sheet1
Index | Voltage | ADC Reading | Ideal | Index | Table | Table Size: | 16 | Post Correction | Voltage | ADC | ADC Avg | Ideal | Offset | PSIG | Error | PSIG | Error
0 | 0.155 | 118 | 128 | 0 | 10 | NOTE: This spreadsheet only corrects and estimates ADC error. Error from other sources like noise is not considered. |  |  | 0.241 | 199 | 199 | 199 | 0 |  |  | 279.56 | 0
1 | 0.465 | 377 | 384 | 1 | 7 |  |  |  |  | 199
2 | 0.775 | 634 | 640 | 2 | 6 |  |  |  |  | 199
3 | 1.085 | 890 | 896 | 3 | 6 |  |  |  | 0.498 | 408 | 409 | 411 | 2 |  |  | 577.68 | -2.83
4 | 1.395 | 1149 | 1152 | 4 | 3 |  |  |  |  | 410
5 | 1.705 | 1406 | 1408 | 5 | 2 |  |  |  |  | 408
6 | 2.015 | 1670 | 1664 | 6 | -6 |  |  |  | 0.746 | 616 | 616 | 616 | 0 | 92 | 0 | 865.36 | 0
7 | 2.325 | 1931 | 1920 | 7 | -11 |  |  |  |  | 615
8 | 2.634 | 2194 | 2175 | 8 | -19 |  |  |  |  | 616
9 | 2.944 | 2450 | 2431 | 9 | -19 |  |  |  | 0.984 | 812 | 813 | 813 | 0 | 182 | 0 | 1141.44 | 0
10 | 3.254 | 2708 | 2687 | 10 | -21 |  |  |  |  | 813
11 | 3.564 | 2968 | 2943 | 11 | -25 |  |  |  |  | 813
12 | 3.874 | 3225 | 3199 | 12 | -26 |  |  |  | 1.233 | 1018 | 1019 | 1018 | -1 | 275 | 0.46 | 1430.28 | 1.42
13 | 4.184 | 3489 | 3455 | 13 | -34 |  |  |  |  | 1019
14 | 4.494 | 3745 | 3711 | 14 | -34 |  |  |  |  | 1019
15 | 4.804 | 4002 | 3967 | 15 | -35 |  |  |  | 1.481 | 1221 | 1222 | 1223 | 1 | 368 | -0.46 | 1717.96 | -1.42
1222
1222
[9 empty] | 1.738 | 1434 | 1435 | 1435 | 0 | 464 | 0 | 2016.08 | 0
1436
1435
[9 empty] | 1.98 | 1634 | 1634 | 1635 | 1 | 555 | -0.46 | 2296.8 | -1.42
1634
1633
[9 empty] | 2.07 | 1715 | 1715 | 1709 | -6 | 589 | 2.75 | 2401.2 | 8.5
1714
1716
[9 empty] | 2.17 | 1792 | 1791 | 1792 | 1 | 626 | -0.46 | 2517.2 | -1.42
1791
1791
[9 empty] | 2.27 | 1874 | 1875 | 1875 | 0 | 664 | 0 | 2633.2 | 0
1875
1875
[9 empty] | 2.37 | 1957 | 1958 | 1957 | -1 | 701 | 0.46 | 2749.2 | 1.42
1959
1957
[9 empty] | 2.47 | 2039 | 2039 | 2040 | 1 | 739 | -0.46 | 2865.2 | -1.42
2039
2038
[9 empty] | 2.72 | 2248 | 2247 | 2246 | -1 | 833 | 0.46 | 3155.2 | 1.42
2247
2247
[9 empty] | 2.96 | 2446 | 2447 | 2444 | -3 | 923 | 1.37 | 3433.6 | 4.25
2447
2447
[9 empty] | 3.07 | 2538 | 2538 | 2535 | -3 | 964 | 1.37 | 3561.2 | 4.25
2538
2538
[9 empty] | 3.17 | 2620 | 2619 | 2618 | -1 | 1001 | 0.46 | 3677.2 | 1.42
2619
2618
[9 empty] | 3.27 | 2699 | 2700 | 2700 | 0 | 1039 | 0 | 3793.2 | 0
2700
2700
[9 empty] | 3.36 | 2783 | 2783 | 2775 | -8 | 1073 | 3.66 | 3897.6 | 11.33
2783
2783
[9 empty] | 3.47 | 2870 | 2871 | 2865 | -6 | 1114 | 2.75 | 4025.2 | 8.5
2871
2871
[9 empty] | 3.57 | 2953 | 2952 | 2948 | -4 | 1151 | 1.83 | 4141.2 | 5.66
2952
2952
[9 empty] | 3.66 | 3028 | 3028 | 3022 | -6 | 1185 | 2.75 | 4245.6 | 8.5
3028
3028
[9 empty] | 3.75 | 3102 | 3102 | 3097 | -5 | 1219 | 2.29 | 4350 | 7.08
3101
3102
[9 empty] | 3.85 | 3181 | 3182 | 3179 | -3 | 1256 | 1.37 | 4466 | 4.25
3183
3181
[9 empty] | 3.95 | 3267 | 3267 | 3262 | -5 | 1294 | 2.29 | 4582 | 7.08
3267
3268
[9 empty] | 4.2 | 3466 | 3466 | 3468 | 2 | 1388 | -0.92 | 4872 | -2.83
3466
3465
[9 empty] | 4.45 | 3679 | 3679 | 3675 | -4 | 1481 | 1.83 | 5162 | 5.66
3679
3679
[9 empty] | 4.7 | 3885 | 3884 | 3881 | -3 |  |  | 5452 | 4.25
3884
3883
[9 empty] | 4.9 | 4048 | 4049 | 4046 | -3 |  |  | 5684 | 4.25
4049
4049